Recinto Universitario de Mayagüez

Departamento de Biología

Hoja de Inspección de Seguridad en los Laboratorios

| Laboratorio o Área |  |
| --- | --- |
| Encargado del Lab. |  |
| Nombre del Inspector |  |
| Fecha de Inspección |  |
| Firma del Inspector |  |
| Edificio |  |

A. Equipos de refrigeración (neveras, congeladores, etc.):

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Los equipos de refrigeración son adecuados |  |  |  |
| 2 | Están las neveras identificadas apropiadamente |  |  |  |
| 3 | Hay comida en las neveras |  |  |  |
| 4 | Las neveras se encuentran limpias y recogidas |  |  |  |
| 5 | Están identificados todos los envases dentro de la nevera |  |  |  |

B. Autoclaves y equipos de esterilización:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hay disponible equipo de autoclave |  |  |  |
|  | Las válvulas de seguridad se cotejan regularmente |  |  |  |
| 2 | Los medidores de presión y temperatura están legibles y calibrados Fecha de la ultima inspección: ______________________ |  |  |  |
| 3 | Los drenajes están limpios y destapados |  |  |  |
| 4 | Existen guantes protectores de calor |  |  |  |
| 5 | Están los procedimientos de uso de los equipos posteados |  |  |  |
| 6 | Sólo el personal autorizado utiliza el equipo |  |  |  |

C. Duchas de emergencia, estación de lavado de ojos y kit de primeros auxilios:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hay duchas de emergencia y estación de lavado de ojos en el laboratorio |  |  |  |
| 2 | Están estos equipos cerca del área (<10 segundos o <100 pies) y libres de obstrucciones |  |  |  |
| 3 | Se inspeccionan mensualmente (limpios y buenas condiciones) Fecha de la ultima inspección: ______________________ |  |  |  |
| 4 | Mantienen los registros de inspección disponibles |  |  |  |
| 5 | Se encuentran limpios y en buenas condiciones |  |  |  |
| 6 | Hay “Kit” de primeros auxilios |  |  |  |
| 7 | Están todos sus componentes al día |  |  |  |

D. Extractores de campana (“Fume Hood”):

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hay “fume hoods” en el laboratorio |  |  |  |
| 2 | Los “fume hoods” están recogidos y limpios |  |  |  |
| 3 | Hay envases colocados a menos de 6 pulgadas del borde |  |  |  |
| 4 | Se cotejan e inspeccionan regularmente |  |  |  |
| 5 | Los registros de inspección están disponibles |  |  |  |
| 6 | Se utiliza apropiadamente la tapa del frente |  |  |  |
| 7 | Se utiliza para almacenar desperdicios peligrosos |  |  |  |
| 8 | Si hay envases, estos están debidamente cerrados |  |  |  |

E. Cilindros de gases comprimidos:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Están los cilindros asegurados debidamente y colocados verticalmente |  |  |  |
| 2 | Los cilindros están identificados con su contenido |  |  |  |
| 3 | Hay cilindros de gases inflamables cerca de fuentes de ignición |  |  |  |
| 4 | Los cilindros no usados tienen sus gorros protectores |  |  |  |
| 5 | Hay cilindros vacíos dentro del laboratorio |  |  |  |

F. Equipos de protección personal:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No se permite el uso de sandalias, pantalones cortos, pelo suelto |  |  |  |
| 2 | Hay disponible equipo de protección personal (batas, guantes, gafas, delantares, protección luz UV) |  |  |  |
| 3 | Está el personal adiestrado en el uso de estos equipos |  |  |  |
| 4 | Utilizan equipos de protección respiratoria |  |  |  |
| 5 | Tiene un programa de uso de respiradores |  |  |  |

G. Manejo de Emergencia:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Están los nombres y los números telefónicos a llamar en caso de emergencia en las puertas o cerca del teléfono |  |  |  |
| 2 | Hay “kit” de limpieza de derrames de sustancias químicas |  |  |  |
| 3 | Hay extintores de fuego accesibles en el área. Fecha de la ultima inspección: ______________________ |  |  |  |
| 4 | Hay sistema de comunicación para emergencia o sistema de alarma en el área satélite dentro del laboratorio |  |  |  |
| 5 | Hay un plan de emergencia para situaciones ambientales |  |  |  |
| 6 | Están los empleados del área adiestrados en cuanto a la participación en el plan de emergencia |  |  |  |
| 7 | Se hacen simulacros periódicos del plan de emergencia |  |  |  |
| 8 | Se mantiene un registro de los incidentes |  |  |  |
| 9 | Hay un plan de desalojo, se ha comunicado a los empleados |  |  |  |
| 10 | Salidas de emergencia, están accesibles y claramente marcadas |  |  |  |
| 11 | Es fácil salir del área en caso de una emergencia |  |  |  |
| 12 | Existen mantas de fuego |  |  |  |

H. Sistemas Eléctricos:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Esta la puerta del panel eléctrico obstruida o no visible? |  |  |  |
| 2 | ¿Hay extensiones eléctricas donde debería haber conexiones de cables eléctricos permanentes? |  |  |  |
| 3 | ¿Hay extensiones eléctricas conectadas a otras extensiones eléctricas? |  |  |  |
| 4 | ¿Hay equipo eléctrico tirado en el piso? |  |  |  |
| 5 | ¿Hay algún cable eléctrico en malas condiciones o sin el aislamiento requerido? |  |  |  |
| 6 | ¿Hay algún equipo eléctrico que no tenga su placa eléctrica o su cubierta protectora? |  |  |  |
| 7 | ¿Hay algún circuito eléctrico ("breaker") que no este debidamente identificado en el panel eléctrico? |  |  |  |
| 8 | ¿Hay algún equipo de alto voltaje sin rotular o sin sus resguardas? |  |  |  |
| 9 | ¿Hay algún receptáculo eléctrico que no este accesible? |  |  |  |
| 10 | ¿Hay algún cable eléctrico que pase por la entrada de una puerta o ventana? |  |  |  |
| 11 | ¿Hay algún interruptor o receptáculo sin las cubiertas protectoras? |  |  |  |
| 12 | ¿Hay alguna extensión eléctrica o enchufe eléctrico sin su conector a tierra ("ground")? |  |  |  |
| 13 | ¿Hay alguna lámpara de luz no autorizada o que le falte la cubierta de seguridad? |  |  |  |
| 14 | ¿Hay alguna extensión eléctrica en uso que sea mayor de 25 pies? |  |  |  |
| 15 | ¿Hay alguna extensión eléctrica que pase debajo de una alfombra, mueble o que este expuesta a daños? |  |  |  |
| 16 | ¿Hay algún equipo eléctrico no autorizado, tal como un horno microonda, cafetera, tostadora o estufa? |  |  |  |

I. Almacenaje de sustancias químicas:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantiene un inventario actualizado de las sustancias químicas presentes en el laboratorio |  |  |  |
| 2 | Mantiene un registro de los MSDS y el personal sabe donde está localizado |  |  |  |
| 3 | ¿Existen procedimientos de prevención y limpieza de derrames? |  |  |  |
| 4 | ¿Están adiestrados los empleados en el procedimiento de manejo de derrames? |  |  |  |
| 5 | Hay disponibles equipos de protección personal |  |  |  |
| 6 | Hay material absorbente, agentes neutralizantes para derrames y/o otros equipos de limpieza de derrames |  |  |  |
| 7 | Se almacenan las sustancias inflamables en los gabinetes adecuados |  |  |  |
| 8 | Almacenan las sustancias corrosivas en los gabinetes adecuados |  |  |  |
| 9 | Almacena de acuerdo a la compatibilidad de las sustancias |  |  |  |
| 10 | Todos los envases de sustancias están debidamente rotulados |  |  |  |
| 11 | Están bien cerrados y en buen estado los envases de las sustancias químicas |  |  |  |
| 12 | Manejan y almacenan correctamente los materiales parcialmente usados |  |  |  |
| 13 | Existe un procedimiento para declarar un material o sustancia química como un desperdicio |  |  |  |
| 14 | Hay un inventario de los materiales o sustancias químicas bajo la Ley de Explosivos |  |  |  |
| 15 | Los materiales o sustancias químicas bajo la Ley de Explosivos están debidamente rotulados y manejados |  |  |  |
| 16 | Están adiestrados los empleados en el manejo de materiales explosivos. |  |  |  |

J. Manejo de los desperdicios peligrosos:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hay un área satélite (ASA) dentro del laboratorio que sea segura para la acumulación temporera de los desperdicios peligrosos |  |  |  |
| 2 | Cantidad de envases con desperdicios peligrosos______ |  |  |  |
| 3 | Los desperdicios peligrosos están bajo el control y la supervisión del generador |  |  |  |
| 4 | Los envases de los desperdicios son adecuados y están en buenas condiciones y libres de liqueos |  |  |  |
| 5 | Los envases están debidamente identificados como “Hazardous Waste” y con su contenido y peligrosidad |  |  |  |
| 6 | Están los envases colocados sobre un contenedor secundario (bandejas), Estos DP a su vez son compatibles |  |  |  |
| 7 | Los envases con desperdicios tienen las fechas de acumulación |  |  |  |
| 8 | Se mantienen los envases bien cerrados |  |  |  |
| 9 | Mantiene un inventario o registro de los desperdicios generados en el (ASA) con la cantidad y la fecha de generación |  |  |  |
| 10 | Tienen un exceso sobre los 55 galones de desperdicios peligrosos ó más de i cuartillo de desperdicios altamente peligrosos |  |  |  |
| 11 | Existe un procedimiento para atender y limpiar derrames |  |  |  |
| 13 | Están los empleados adiestrados para atender y limpiar derrames de desperdicios peligrosos |  |  |  |
| 14 | Existe un envase o lugar apropiado para guardar los materiales usados en la limpieza de los derrames |  |  |  |
| 15 | Hay medidas para evitar la mezcla de desperdicios peligrosos incompatibles |  |  |  |
| 16 | Existen otras medidas de prevención de derrames |  |  |  |
| 17 | Existe un procedimiento para la transferencia de los desperdicios a las áreas de almacenamiento de 90 o 180 días |  |  |  |
| 18 | Existen procedimientos para disponer los desperdicios biológicos y los desperdicios radiactivos |  |  |  |
| 19 | Existen procedimientos para disponer los desperdicios radiactivos |  |  |  |

K. Programa de Seguridad Biológica:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejan agentes biológicos infecciosos (virus, hongos, bacterias, etc.) |  |  |  |
| 2 | Las puertas están identificadas indicando el nivel de bioseguridad del laboratorio |  |  |  |
| 3 | Existen rótulos de avisos de los riesgos y peligros biológicos |  |  |  |
| 4 | Mantiene un control de acceso en las áreas donde se utilizan |  |  |  |
| 5 | Existen procedimientos de manejo para agentes infecciosos. El personal está adiestrado en el manejo de los mismos |  |  |  |
| 6 | El equipo usado para almacenar o manipular agentes biológicos infecciosos está rotulado con el símbolo de BIOHAZARD |  |  |  |
| 7 | Está prohibido el consumo de alimentos dentro del laboratorio |  |  |  |
| 8 | Tienen fregaderos y jabón para el lavado de las manos |  |  |  |
| 9 | Están disponibles bolsas de basura de BIOHAZARD |  |  |  |
| 10 | Se manejan y disponen en los contenedores adecuados las jeringuillas y otros objetos filosos o punzantes |  |  |  |

L. Desperdicios Infecciosos:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tienen contenedores adecuados para almacenar desperdicios biológicos |  |  |  |
| 2 | Se almacenan adecuadamente estos desperdicios |  |  |  |
| 3 | Mantienen identificados y cerrados los envases |  |  |  |
| 4 | Existen procedimientos de manejo y disposición de estos desperdicios |  |  |  |
| 5 | Se mantiene un inventario de este tipo de desperdicio |  |  |  |
| 6 | Está el personal adiestrado para el manejo de estos desperdicios |  |  |  |

M. Registros y Documentación:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiene un Programa de Inspecciones de Seguridad en el Laboratorios |  |  |  |
| 2 | Existe un Plan de Control a Exposición a Patógenos Sanguíneos |  |  |  |
| 3 | Existe un Plan de Higiene Química |  |  |  |
| 4 | Existe un Programa de Adiestramiento para el personal |  |  |  |
| 5 | Hay un registro de Adiestramiento para el personal |  |  |  |

N. General:

|  | Condición de Seguridad a Inspeccionar | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cajas encima de los anaqueles |  |  |  |
| 2 | Botellas identificadas con el contenido adecuado (agua ,lysol, alcohol, clorox) |  |  |  |
| 3 | Los fregaderos están limpios y recogidos |  |  |  |